Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

Nr. 6455din 13.08.2015

## RECTIFICARE

Autorizatie  integrata de mediu Nr. 2 din 26.05.2014

Tinand cont de adresa inregistrata la APM Timis sub nr. 6455RP/12.08.2015,

Prin prezenta, in cuprinsul Autorizatiei integrate de mediu Nr. 2 din 26.05.2014, emisa pentru S.C. COLTERM S.A. CT TIMIŞOARA CENTRU, punctul de lucru TIMIŞOARA, str. Piaţa Romanilor  nr.11, jud. Timiş, care prevede desfasurarea activitatii conf. anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

,,1.1.  Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau  mai mare de 50 MW”

se efectueaza urmatoarea:

### RECTIFICARE

(prin care se indreapta o eroare materiala)

- In loc de: ,, Cod CAEN :  4030 – Producţia de energie termică”

Se va citi: ,, Cod CAEN  (rev 1) :  4030 – Producţia de energie termică

Cod CAEN  (rev 2) :  3530 – Furnizarea de abur si aer conditionat”

- ,, In loc de  10.1.1.3. IMA 3

Nicio  emisie  în aer pe Coşul nr. 6  nu trebuie să depăşească VLE stabilite în H.G. nr. 440/2010 şi in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, conform tabelului nr. 10.1.3.:

Tabel nr. 10.1.3

| Putere termică | Substanţă poluantă | Tip combustibil | VLE mg/Nmc conform HG 440/2010 Valabile de la data emiterii pana la 31.12.2015 | VLE mg/Nmc conform Legii 278/2013 Anexa nr. 5 Valabile de la 01.01.2016 -26.05.2024 (in functie de rezultatul reevaluarii) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,3 MW | Pulberi | Focar alimentat cu gaze naturale | 5 | 5 |
|  | SO2 |  | 35 | 35 |
|  | NOx |  | 300 | 100 |
|  | CO |  | - | 100 |
|  |  |  | VLE calculate | VLE calculate |
|  | Pulberi | Focar mixt | 50 | 25 |
|  | SO2 |  | 1698 | 250 |
|  | NOx |  | 200 | 200 |

10.1.1.4. IMA 4

Nicio  emisie în aer pe Coşul nr. 7  nu trebuie să depăşească VLE stabilite în H.G. nr. 440/2010 şi in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, conform tabelului nr. 10.1.4.:

Tabel nr. 10.1.4

| Putere termică | Substanţă poluantă | Tip combustibil | VLE mg/Nmc conform HG 440/2010 Valabile de la data emiterii pana la 31.12.2015 | VLE mg/Nmc conform Legii 278/2013 Anexa nr. 5 Valabile de la 01.01.2016 -26.05.2024 (in functie de rezultatul reevaluarii) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,3 MW | Pulberi | Focar alimentat cu gaze naturale | 5 | 5 |
|  | SO2 |  | 35 | 35 |
|  | NOx |  | 300 | 100 |
|  | CO |  | - | 100 |
|  |  |  | VLE calculate | VLE calculate |
|  | Pulberi | Focar mixt | 27 | 15 |
|  | SO2 |  | 831 | 138 |
|  | NOx |  | 173 | 148 |

Se va citi

,, 10.1.1.3. IMA 3

Nicio  emisie  în aer pe Coşul nr. 6  nu trebuie să depăşească VLE stabilite în H.G. nr. 440/2010 şi in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, conform tabelului nr. 10.1.3.:

Tabel nr. 10.1.3

| Putere termică | Substanţă poluantă | Tip combustibil | VLE mg/Nmc conform HG 440/2010 Valabile de la data emiterii pana la 31.12.2015 | VLE mg/Nmc conform Legii 278/2013 Anexa nr. 5 Valabile de la 01.01.2016 -26.05.2024 (in functie de rezultatul reevaluarii) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,3 MW | Pulberi | Focar alimentat cu gaze naturale | 5 | 5 |
|  | SO2 |  | 35 | 35 |
|  | NOx |  | 300 | 100 |
|  | CO |  | - | 100 |
|  |  |  | VLE calculate | VLE calculate |
|  | Pulberi | Focar mixt | 39 | 20 |
|  | SO2 |  | 1279 | 196 |
|  | NOx |  | 412 | 175 |

10.1.1.4. IMA 4

Nicio  emisie în aer pe Coşul nr. 7  nu trebuie să depăşească VLE stabilite în H.G. nr. 440/2010 şi in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, conform tabelului nr. 10.1.4.:

Tabel nr. 10.1.4

| Putere termică | Substanţă poluantă | Tip combustibil | VLE mg/Nmc conform HG 440/2010 Valabile de la data emiterii pana la 31.12.2015 | VLE mg/Nmc conform Legii 278/2013 Anexa nr. 5 Valabile de la 01.01.2016 -26.05.2024 (in functie de rezultatul reevaluarii) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,3 MW | Pulberi | Focar alimentat cu gaze naturale | 5 | 5 |
|  | SO2 |  | 35 | 35 |
|  | NOx |  | 300 | 100 |
|  | CO |  | - | 100 |
|  |  |  | VLE calculate | VLE calculate |
|  | Pulberi | Focar mixt | 34 | 18 |
|  | SO2 |  | 1107 | 173 |
|  | NOx |  | 397 | 165 |

Celelalte prevederi din cuprinsul  autorizatiei integrate  de mediu Nr. 2 din 26.05.2014 raman neschimbate si valabile in continuare.

Prezentul act rectificativ  emis azi 13.08.2015, se  ataseaza la autorizatia  integrata de  mediu Nr. 2  din  26.05.2015, urmand a face  parte integranta din aceasta.

DIRECTOR  EXECUTIV

Mihai Danut CEPEHA

SEF  SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Simona ROMAN