Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

Anexa nr. 1 din data de  ...    privind revizuirea

DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 367/30.12.2019

(Proiect)

Ca urmare a solicitării de revizuire a acordului de mediu adresata SC P.B. ECO FARM S.R.L., din  Sat Bencecu de Jos, Comuna Pischia, Nr. 86, Judet Timis, înregistrata la APM Timiș cu nr. 13102RP/08.12.2022, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 4789RP/19.06.2023 ( anunt public privind etapa de incadrare), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 17.05.2023, că proiectul „Construire fermă zootehnică ca anexă la exploatație agricola – PB Eco Farm SRL” propus a fi amplasat în comuna Pișchia, satul Bencecu de Jos, CF nr. 403833, jud.Timiş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 1 e) instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a). Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

- Societatea P.B. ECO FARM S.R.L, titular al proiectului CONSTRUIRE FERMA ZOOTEHNICA CA ANEXA LA EXPLOATATIA AGRICOLA - P.B. ECO FARM S.R.L.” propus a fi amplasat în extravilanul localitatii  Bencecu de Jos,  comuna Pischia, , conform CF: 403833, numar cadastral: 403833, jud.Timiş, pentru care a fost emisă decizia etapei de încadrare  nr. 367 din 30.12.2019,  a notificat  asupra modificărilor care au survenit în datele proiectului care au stat la baza emiterii deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Timis dupa   emiterea  aprobării de dezvoltare.

- In urma modificarilor, au rezultat urmatoarele propuneri:

- - construirea unei ferme zootehnice ca anexa la exploatatia agricola, cu o capacitate de sacrificare anuala a 100 capete bovine cu varsta peste 2 ani cu greutate corporala de 700 kg/cap.

- Proiectul va fi realizat prin PNDR, masura 04 Investitii active fizice, sub-masura 4.1. Investitii in exploatatii agricole.

- Ferma zootehnica va fi alcatuita din urmatoarele obiective:

- CORP C1 - ADAPOST ANIMALE

- CORP C2 – ABATOR

- CORP C3 – PLATFORMA DEJECTII SOLIDE

- CORP C4 – LAGUNA DEJECTII

- CONTAINER PREFABRICAT COMERCIALIZARE

- CONTAINER PREFABRICAT VESTIAR SI SPATIU TEHNIC

- CANTAR RUTIER

- PLATFORME BETONATE SI PIETRUITE

- IMPREJMUIRE

- - amplasarea unor dezinfectoare auto, bazine vidanjabile, sistem de colectare a apelor pluviale de pe platforme si acoperisurile cladirilor si a unui sistem de colectare a dejectiilor animale.

- In urma implementarii proiectului vor rezulta urmatoarele capacitati:

- Crestere si ingrasare bovine

| - DENUMIRE | - CAPETE |
| --- | --- |
| - bovine sub un an | - 100.00 |
| - bovine sub 2 ani masculi | - 60 |
| - bovine sub 2 ani femele | - 40.00 |
| - Bovine de 2 ani şi peste - masculi | - 53.00 |
| - Bovine de 2 ani si peste - femele | - 130.00 |
| - Vaci pentru lapte |  |
| - Bovine de 2 ani si peste alte vaci |  |
| - total zootehnic | - 383.00 |

- Procesare abator = 70 t/an in viu

- Anual sunt sacrificate 100 de capete peste 2 ani, pentru care s-a estimat o greutate la sacrificare de 700 kg/cap, astfel cantitatea in viu care va fi abatorizata anual este de 70.000 kg. Randamentul de obtinere carcasa previzionat este de 65%, tinand cont de greutatea si varsta de sacrificare, astfel va rezulta 45.500 kg carne obtinuta in urma abatorizarii. Solicitantul si-a propus sa faca 7.000 kg de carnati, iar diferenta de 38.500 kg va fi vanduta ca si carcasa.

- Descriere obiective:

- CORP C1– ADAPOST ANIMALE

- Caracteristici adapost animale:

- lungime: 90,60 m

- lăţime: 33,10 m

- înălţime: 8,10 m

- suprafaţă construită: 2998,90 mp

- volum: 18.300 mc

- regim de înalţime: parter

- Constructia este destinata adapostirii animalelor (bovine) si este alcatuita dintr-un front de furajare in partea centrala, cu latimea de 4,50m si zone de odihna de o parte si de alta a frontului de furajare.

- Compartimentarile interioare si separarea zonelor de animale se va realiza cu garduri fixe si mobile metalice, fixate in pardoseala din beton armat.

- La capetele fronturilor de furajare se vor prevedea rampe de acces pentru utilaje.

Corp C2 - ABATOR

Caracteristici:

- lungime: 14,45 m

- lăţime: 10,35 m

- înălţime: 7,40 m

- suprafaţă construită: 150,00 mp

- volum: 905 mc

- regim de înalţime: parter

Abatorul propus va fi destinat sacrificarii bovinelor din ferma zootehnica propusa, cu varsta peste 2 ani. Capacitatea abatorului va fi de maxim 100 capete/an, cu o greutate la sacrificare de 700 kg/cap, adica o cantitate in viu care se va abatoriza anual de aproximativ 70000 kg. Randamentul de obtinere carcarsa previzionat este de 65%, in functie de greutatea si varsta de sacrificare, rezultand astfel 45500 kg carne si organe pentru vanzare.

Abatorul va fi complet echipat, dotate cu instalatie de alimentare cu apa si aer comprimat, instalatii electrice, aspiratie aer, instalatie de sacrificare, instalatii de ridicare si transport pe orizontala, spalatoare cu sterilizator pentru cutite si spatii frigorifice.

Din punct de vedere functional abatorul va fi structurat astfel:

- Vestiar haine strada: 4,77 mp

- Dus: 0,90 mp

- Grup sanitar: 1,75 mp

- Vestiar haine lucru: 5,73 mp

- Sas: 2,15 mp

- Sala sacrificare: 48,00 mp

- Depozit frigorific carcase: 11,52 mp

- Livrare: 10,26 mp

- Sala transare/prelucrare: 10,92 mp

- Ambalare: 5,65 mp

- Hol: 5,47 mp

- Prelucrare burti: 5,00 mp

- Prelucrare organe: 6,50 mp

CORP C3 – PLATFORMA DEJECTII SOLIDE

Caracteristici:

- lungime: 25,00 m

- lăţime: 16,00 m

- înălţime perete/zid de sprijin: 3,00 m

- suprafaţă construită: 400,00 mp

- volum depozitare: 1000 mc

- regim de înalţime: parter

Constructia propusa va fi destinata depozitarii temporare a dejectiilor solide rezultate din asternutul uzat din adapostul de animale.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din fundatii continue din beton armat si pereti din beton armat cu grosimea de 25cm si inaltimea de 3,00m. Platforma de depozitare va fi alcatuita din beton armat cu plase sudate, pe pat de piatra sparta si balast compactat, fiind prevazuta cu pante de scurgere si rigola pentru colectarea lichidelor, racordata la laguna de dejectii.

Platforma va fi delimitata pe 4 laturi cu pereti din beton armat de tip zid de sprijin cu inaltimea de 3,00m, cu pereti pe toata lungimea pe latura nordica si vestica si pereti partiali pe celelalte laturi pentru asigurarea accesului pentru evacuarea acestora.

CORP C4 – LAGUNA DEJECTII

Caracteristici:

- lungime: 35,00 m

- lăţime: 16,00 m

- înălţime (adancime): 3,60 m

- înălţime util: 2,90m

- suprafaţă construită: 560,00 mp

- volum depozitare: 1600 mc

Constructia propusa va fi destinata stocarii temporare a dejectiilor lichide colectate din adapostul de animale prin intermediul canalului de colectare dejectii, urmand ca acestea sa fie utilizate, impreuna cu dejectiile solide, pe exploatatia agricola a beneficiarului ca ingrasamant natural.

Laguna va fi realizata prin excavarea unei gropi cu adancimea de 3,60m fata de cota terenului sistematizat din jurul adaposturilor pentru animale, cu maluri inclinate de tip taluz cu panta de aproximativ 45 grade, acoperita cu folii de protectie termosudate din polietilena de inalta densitate si polipropilena. Folia se va fixa la partea superioara in pamant iar sub aceasta se va amplasa un strat geotextil pentru protectie.

Laguna va fi imprejmuita perimetral cu un gard realizat din stalpi metalici pe fundatii din beton si plasa de sarma zincata impletita, avand inaltimea de 1,50m si lunimea de aproximativ 110ml.

CONTAINER PREFABRICAT COMERCIALIZARE

Containerul va fi destinat la comercializarea produselor obtinute in urma procesului de abatorizare, fiind alcatuit dintr-un grup sanitar si un spatiu comercial. Acesta va fi finisat si complet echipat cu obiecte sanitar, tamplarie interioara si exterioara, instalatii electrice pentru iluminat si prize si o unitate AC pentru incalzire si racire.

Containerul va fi amplasat pe platforma betonata si va fi racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica, reteaua de alimentare cu apa din incinta, respectiv racord la bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere.

CONTAINER PREFABRICAT VESTIAR SI SPATIU TEHNIC

Containerul va adaposti vestiarul cu grup sanitar pentru personalul fermei zootehnice, cabina cantar – cu echipamentele aferente cantarului si o camera tehnica care va deservi instalatia de hidrofor pentru alimentarea cu apa rece.

Containerul va fi amplasat pe platforma betonata si va fi racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica, reteaua de alimentare cu apa din incinta, respectiv racord la bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere. De asemenea, in cabina pentru cantar se vor amplasa echipamentele aferente cantarului rutier propus pe amplasament.

PLATFORME BETONATE SI PIETRUITE

Platformele realizate in jurul constructiilor vor fi de 2 tipuri:

- platforme betonate in suprafata de  3030 mp - pentru zonele de trafic auto intens;

- platforme pietruite in suprafata de 1670 mp.

In zona de acces in ferma zootehnica se va amenaja un dezinfector auto cu dimensiunile de 5x10m, respectiv un dezinfector cu dimensiunile de 5x8m pentru zona abatorului.

Se vor amenaja trotuare in jurul constructiilor si alei pentru circulatia animalelor, in suprafata de aproximativ 370mp, realizate din beton pe pat de balast compactat.

CANTAR RUTIER

Caracteristici cântar rutier:

- lungime: 18,06m

- lăţime: 3,05m

- suprafaţă: 55 mp

- capacitate utila maxima: 60 tone

- sistem constructiv: platforma de cantarire din otel, cu profile antiderapante, amplasata pe platforma betonata din zona accesului.

Cantrarul rutier va fi utilizat la cantarirea camioanelor inainte si dupa descarcare/incarcare si va avea structura alcatuita din platforma de cantarire din otel cu profil antiderapant. Cantarul va fi amplasat in zona accesului in ferma zootehnica si va fi prevazut cu rampe metalice. Echipamentele de masura din dotarea cantarului se vor amplasa in camera dedicata din containerul prefabricat pentru vestiar si spatiu tehnic.

IMPREJMUIREA

Parcela va fi împrejmuită la frontul stradal si pe limitele laterale cu un gard din plasa de sarma zincata impletita cu înălţimea de 1,70m, cu sarma zincata de intindere si sarma ghimpata la partea superioara, fixate pe montanţi metalici din teava galvanizata (H=1,85m) si fundaţii izolate din beton.

Zona abatorului va fi separata de zona destinata animalelor de asemena printr-un gard din sarma zincata, conform planului de situatie.

Imprejmuirea va avea lungimea de aproximativ 960ml.

Echiparea edilitară

- alimentarea cu apa pentru nevoi igienico-sanitare, adapare si apa tehnologica  la abator, se va realiza dintr-un foraj propus, H=  160 m;

- apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare aferente abatorului vor fi colectate in bazin vidanjabil de 10 mc, fiind vidanjate ulterior de societati autorizate, specializate si preluate intr-o statie de epurare autorizata;

- apele uzate provenite din procesul de abatorizare vor fi colectate la nivelul pardoselilor si dirijate printr-un separator de grasimi cu Q= 5 l/s si V=1 mc, catre un bazin  vidanjabil, cu volumul V= 10 mc, ce va fi vidanjat de societati autorizate, specializate si preluate intr-o statie de epurare autorizata;

- dejectiile lichide vor fi colectate printr-un sistem de rigole deschise si conduse catre un camin, de unde vor ajunge in laguna de dejectii lichide, cu capacitatea de 3300 mc; Dejectiile solide din adapost vor fi scoase periodic pe platforma exterioara, de unde vor fi impinse pe platforma de dejectii solide, cu suprafața de 800 mp și capacitatea de depozitare de 3000 mc;

- apele tehnologice de spălare rezultate de la adăposturi vor fi colectate printr-o rețea de canalizare tehnologică, colectate într-un bazin colector cu volumul V= 15 mc, din care vor fi pompate în laguna de dejectii;

- apele pluviale de pe platforme se vor colecta prin rigole si vor fi trecute prin separatorul de hidrocarburi cu Q=30 l/s inainte de a ajunge in laguna dejectii, de unde va fi folosita impreuna cu dejectiile, la fertilizarea terenurilor agricole;

- apele pluviale de pe platforma de dejectii solide sunt dirijate spre laguna de dejectii lichide;

ORGANIZARE SANTIER - se va realiza in incinta amplasamentului, pe o suprafata de 1000 mp.

Pentru realizarea organizarii de santier se vor amenaja urmatoarele:

- platforma depozitare materiale;

- baraca metalica;

- panou de identificare a investitiei;

- platforma pentru fasonat fierul beton

- containere deseuri.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură, ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:  -

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisipul/pietrişul. Consumul de apă va fi în scop igienico-sanitar, tehnologic (pentru adăpat și igienizarea adăposturilor si abatorizare) şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

- sol: suprafaţa construită va fi de 6860.69  mp, POT=18.84 % din suprafata teren incinta, o suprafaţă medie, cu impact nesemnificativ asupra resursei de sol din areal;

- teren: categoria terenului este agricol extravilan;

- apă: apa pentru scopuri menajere si tehnologice - abatorizare, pentru adapat animale si rezerva de incendiu  se va realiza dintr-un foraj, avand caracteristicile: H = 160 m, Ø = 225 mm;

- biodiversitate: nu este cazul. Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În etapa de execuţie:

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul, piatra spartă  vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate (plastic, hartie, carton, sticla) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG 92/2021, aprobata prin Legea 17/2023 privind regimul deșeurilor, art. 20.

In etapa de functionare:

- deşeurile menajere se vor colecta în europubele si vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune;

-  mortalitățile și deseurilor de origine animala rezultate de la abator, vor fi incinerate in incineratorul propriu;

- dejectiile se vor utiliza la fertilizarea terenurilor, conform studiului OSPA si a planului de fertilizare.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

• Aer

- Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate

- de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2.

În perioada de funcţionare a obiectivului vor exista emisii de poluanţi atmosferici din surse de emisie difuze, cu caracter temporar, generate de depozitele de dejecții solide și lichide.

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera vor fi:

- procesele metabolice;

- managementul dejectiilor;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei;

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie cu  guri de ventilatie si celelalte deschideri;

- platforma si laguna  de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea anaeroba a acestora.

Pentru amoniac si hidrogen sulfurat, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 300 mg/m3 |
| hidrogen sulfurat | 15 mg/m3 |

- pentru medie de lunga durata – zilnica

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 100 mg/m3 |
| hidrogen sulfurat | 8 mg/m3 |

Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

• Apă

În urma implementării proiectului:

- apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare aferente abatorului vor fi colectate in bazin vidanjabil de 10 mc, fiind vidanjate ulterior de societati autorizate, specializate;

- apele uzate provenite din procesul de abatorizare vor fi colectate la nivelul pardoselilor si dirijate printr-un separator de grasimi cu Q= 5 l/s si V=1 mc, catre un bazin  vidanjabil, cu volumul V= 10 mc, ce va fi vidanjat de societati autorizate, specializate;

- dejectiile lichide vor fi colectate printr-un sistem de rigole deschise si conduse catre un camin, de unde vor ajunge in laguna de dejectii lichide, cu capacitatea de 3300 mc; Dejectiile solide din adapost vor fi scoase periodic pe platforma exterioara, de unde vor fi impinse pe platforma de dejectii solide, cu suprafața de 800 mp și capacitatea de depozitare de 3000 mc;

- apele tehnologice de spălare rezultate de la adăposturi vor fi colectate printr-o rețea de canalizare tehnologică, colectate într-un bazin colector cu volumul V= 15 mc, din care vor fi pompate în laguna de dejectii;

- apele pluviale de pe platforme se vor colecta prin rigole si vor fi trecute prin separatorul de hidrocarburi cu Q=30 l/s inainte de a ajunge in laguna dejectii, de unde va fi folosita impreuna cu dejectiile, la fertilizarea terenurilor agricole;

- apele pluviale de pe platforma de dejectii solide sunt dirijate spre laguna de dejectii lichide.

» Apele uzate menajere si tehnologice de la abatorizare se vor încadra în limitele maxime admisibile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în reţelele de canalizare a apelor uzate şi HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

Apele rezultate de la abatorizare  vor respecta art. 6  din HG nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare:

(1) Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, întreprinderile de ecarisaj, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni - microbi, virusuri, ouă de paraziţi - se descarcă în reţelele de canalizare ale localităţilor şi în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară în vigoare.

(2) Realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale, conform legislaţiei în vigoare. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

» Apele subterane vor respecta prevederile Ordinului 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România; valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentând proba efectuată înainte de prima împrăștiere);

• Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autovehicule şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere,tehnologice care vor fi construite etanş. Platforma de stocare dejectii va fi betonata prevazuta cu rigola de colectare a levigatului in laguna; laguna este prevazuta etansa si impermeabilizata; Deşeurile menajere vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele), pe o platformă special amenajată; motorina va fi stocata in rezervor metalic suprateran cu pereti dubli si cuva de retentie;

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de  azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole.

Cantitatea maxima se va aplica atunci cand:

- se utilizeaza balegar putin fermentat;

- se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare;

- se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot.

Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- Riscul la cutremur

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural“- ANEXA 3, amplasamentul cercetat este situat în judetul Timis având intensitatea seismică VII, exprimată în grade MSK.Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului) este ag = 0,20 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.

● Riscul la inundaţii şi la alunecări de teren

Riscul hidrologic   de inundaţii

Terenurile din jurul amplasamentului sunt in cea ma mare parte sistematizate.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a –  Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundaţii,  amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii.

Risc de alunecări de teren

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural“- ANEXA 7- Alunecări de teren, amplasamentul nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

- Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:

Impactul proiectului  asupra populaţiei şi sănătăţii umane este nesemnificativ, lucrările propuse prin proiect desfăşurându-se intr-o zona special dedicata activitatilor industriale, de depozitare si servicii.

Distanta de la limita amplasamentului si pana la prima casa este de 1500 m

Distanta de la platforma de dejectii si pana la prima casa este de 1525 m.

Distanta de la incinerator si pana la prima casa este de 1650 m.

2) Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

- folosinţe actuale - teren extravilan: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 31/11.05.2018, extravilan vie.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3. zone montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: -

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: amplasamentul proiectului este situat în extravilanul localitatii Bencecu de Jos;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit; distanta pana la primele locuinte este de 1500 m;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2002 privind impactul transfrontieră;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului: probabilitate redusă;

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrări nu se modifică parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară SEICA.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 31/11.05.2018, prelungit pana la data de 09.05.2020, emis de Primaria Comunei Pischia.

Protecția calității apelor

- Fertilizarea terenurilor cu dejectii se va face numai in perioadele recomandate si conform planului de fertilizare, intocmit anual, cu respectarea Codului de Bune Practici Agricole;

- Se interzice orice deversare de ape uzate, dejectii, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol.

Protecția aerului

- se va evita administrarea pe terenurile agricole a dejecțiilor in timpul când emisiile sunt favorizate de factorii climatici: vânt, temperatură, umiditate;

- utilajele si instalatiile de transport si administrare pe sol a dejectiilor vor fi asigurate din punct de vedere al etanseitatii si fiabilitatii.

Protecția solului și a subsolului

- se vor asigura conditii pentru depozitarea in siguranta a materialelor de constructie si se vor lua masuri pentru indepartarea de pe teren a deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

- depozitarea materialelor de constructie se va face astfel incat sa nu blocheze caile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale) si sa nu poata fi antrenate de vant sau de apele pluviale;

- după executarea lucrarilor, se va verifica etanșeitatea bazinelor, a canalelor de colectare si de transport a apelor uzate si dejectiilor lichide;

- se vor aplica tehnici nutritionale care sa reduca cantitatea de azot si fosfor in dejectii;

- cadavrele vor fi  incinerate in incineratorul propriu;

- deșeurile reciclabile vor fi colectate selectiv si depuse pe locurile special amenajate;

- apele pluviale rezultate de pe drumuri si platformele betonate vor fi colectate prin intermediul retelei de canalizare de incinta, trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si descarcate in in laguna, vor fi  folosite impreuna cu dejectiile la fertilizarea terenurilor agricole. Suprafata totala necesara pentru imprastierea dejectiilor este de 138,87 ha (terenuri proprii si in arenda).

- operatiile de intretinere si reparatiile se fac la depopularea halei si in caz de defectiuni ale instalatiei;

- cantitatea de azot si fosfor conținută în dejecții va fi estimată în funcție de specificatiile din literatura de specialitate și în funcție de aceasta se face fertilizarea terenurilor;

- încărcările si descărcările de material trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri;

- toate autovehiculele trebuie etanșate corespunzător, pentru a preveni contaminarea solului prin scurgeri;

- titularul de activitate trebuie să aibă în dotare o cantitate corespunzătoare de substanțe de absorbție adecvate pentru ținerea sub control și absorbția oricărei pierderi prin scurgere;

- pentru a reduce riscul poluarii solului si a preveni raspandirea bolilor animaliere in timpul transportului dejecțiilor sunt necesare acțiuni de: asigurare a unor containere închise impotriva pierderilor de continut, curatare a exteriorului autovehicolului utilizat pentru transport, înainte de părăsirea locului de proveniență a dejecțiilor.

Protecția biodiversității

- se vor amenaja zone verzi pe spațiile care delimitează diferite activități din incintă;

- se vor contracta firme specializate pentru operațiile de dezinsecție și deratizare.

- reconstrucția ecologică a spațiilor afectate, inclusiv a organizărilor de șantier, prin acoperirea (copertarea) cu covor vegetal, ierbos în toate suprafețele libere și acolo unde este posibil, plantarea de specii de arbori din flora spontană locală pentru crearea unor habitate favorabile unor specii de faună.

Gospodarirea deșeurilor și a substanțelor toxice și periculoase

- substanțele toxice utilizate pentru curățire sau dezinfectie utilaje vor fi depozitate și manipulate în condiții specifice prevazute de legislația în vigoare;

- deseurile menajere vor fi gestionate conform strategiei de gestionare a deșeurilor la nivelul judetului Timiș, fiind preluate de operatorul desemnat si autorizat;

- mortalitățile vor fi incinerate pe amplasament, in incineratorul propriu.

Monitorizarea și automonitorizarea emisiilor și controlul factorilor de mediu:

- Monitorizarea factorului de mediu sol, pentru urmărirea evoluției calității solului, acumularea de substanțe organice în profilul solului și evaluarea calităţii lui.

SOL

Pentru terenurile unde se împrăștie dejecțiile:

| Parametrul monitorizat | Frecvența |
| --- | --- |
| C organic | anual |
| pH | anual |
| Azot total | anual |
| Nitrati | anual |

- Monitorizarea factorului de mediu apă pentru urmărirea calității apei subterane și evoluția calității parametrilor, după implementarea proiectului.

APA

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecvența de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Foraje de control amplasate pe terenurile unde se împrăștie dejecțiile (conform studiului hidrogeologic) și din incinta fermei | pH | De două ori pe an, primavara și toamna |
|  | oxidabilitate |  |
|  | Amoniu |  |
|  | Azotiti |  |
|  | Azotati |  |
|  | Fosfor total |  |
|  | Cloruri |  |
|  | Azot total |  |
|  | Fosfați |  |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuată înainte de prima împrăștiere).

Monitorizarea freaticului din incinta fermei, se va realiza prin foraje de observatie si control. (numarul si amplasarea acestora se va stabili prin Studiu Hidrogeologic).

AER

Emisiile de la incinerator vor fi monitorizate cu o frecventa anuala. Se vor monitoriza parametrii: pulberi, NOx, CO, COT.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: aviz gospodarire ape nr. ABAB -368 din 28.11.2019 emis de ABA Banat; adresa nr. 4664/22.11.2019 eliberata de Primaria Pischia, adresa ANIF nr. 3095/25.11.2019; notificare nr. 6940/86/02.04.2019 emisă de DSP Timis; notificare nr. 16/8/27.11.2019  emisa de DSVSA Timis, adresa nr. R25636/27.11.2019 eliberata de Consiliul Judetean Timis – Arhitect Sef;

- Pe parcursul executării lucrărilor nu se vor tăia arbori şi nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- in cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş.

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006  privind Protecţia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a solului şi apei cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată;

- luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare ( acoperirea pământului excavat);

- întreţinerea utilajelor (schimburile de ulei, curăţarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apă poluată;

- se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- în perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor face în unităţi specializate;

- executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu , Securitate şi sănătate în muncă ,  în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- deșeurile rezultate în urma lucrărilor, vor fi gestionate conform legislației în vigoare,   responsabilitatea  revenind  titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană  și fără a   dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a autorizaţiei  de mediu, conform Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezenţei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana CIOCARLIE

Întocmit: Cosmina POPESCU