Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect  din 10.01.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  COLTERM SA ÎN INSOLVENŢĂ, cu sediul în Municipiul Timişoara, str Episcop Joseph Lonovici, nr 4, înregistrată la APM Timiș cu nr. 7049RP/18.09.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 82/05.01.2024 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 14.12.2023, că proiectul „Golire, curăţare şi ecologizare rezervoare combustibil lichid tip păcură şi conducte aferente CT Centru Timişoara” propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Timişoara str Episcop Joseph Lonovici, nr 4, județul Timiș,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. – 13 a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa  nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune golirea si ecologizarea rezervoarelor de pacura de 5000 mc, cel suprateran, respectiv, cel semiingropat de 2000 mc. In momentul de fata doar in rezervorul de 5000 mc exista depozitata o cantitate de 90,95  tone de pacura. In  rezervorul semiingropat de 2000 mc nu mai exista stocata pacura. Rezervoarele nu e dezafecteaza.

Procedurile de lucru pentru golirea si ecologizarea fiecarui rezervor, se împart în proceduri premergătoare și proceduri de execuție propriu-zise:

➢ Proceduri premergătoare:

- Verificarea securizării zonei;

- Verificarea funcționării utilajelor și echipamentelor;

- Instruirea specifică pentru protecția muncii;

- Intocmire proces verbal predare/primire front lucru.

➢ Proceduri de execuție:

- Izolarea electrică și mecanică a rezervoarelor;

- Deschidere gură vizitare rezervor;

- Demontare subansamble rezervor;

- Golire pacura

- Ventilatie cu aparatura specifica

- Curatirea manuala sau mecanica a peretilor interiori ai rezervoarelor

- Spălarea și curățarea peretilor interiori ai rezervoarelor si conductelor aferente;

- Igienizarea zonelor din jurul rezervoarelor;

- Inchidere gură vizitare și montare subansamble rezervor.

Rezervoarele de pacura au urmatoarele caracteristici:

R1:

-	Dint = 1516 cm

-	H = 1185 cm

-	K = 1800 Kg/cm

-	V = 2000 mc

R3:

-	Dint = 2281 cm

-	H = 1185 cm

-	K = 4084 Kg/cm

-	V = 5000 mc.

Curățarea rezervoarelor:

- se desfac capacele care asigură etanșeitatea rezervorului.

- se verifica existenta gazelor toxice și explozive;

- rezervorul se aerisește și se ventilează (dacă este cazul).

- după aceste etape, capacitatea este ventilată astfel încât gazele acumulate să iasă;

- curățarea inițială cu abur sub presiune (damfuire) pentru dizolvarea reziduurilor/unsorilor de pe

pereții rezervoarelor;

- transvazarea emulsiei formate în urma spălării cu abur în recipient si predarea catre societati autorizate specializate;

- curățarea mecanizata sau manuală prin raschetare

- spalarea cu solvent a pereților rezervoarelor cât și a reziduurilor de pe fundul rezervorului pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor si predarea rezidurilor catre societati autorizate specializate;

- spalarea cu apă la presiune și debite mari a pereților interiori și fundului rezervoarelor, pentru înlăturarea tuturor impurităților ;

- extragerea reziduurilor din rezervoare, depozitarea in recipient etansi , predarea catre societati autorizate spre eliminare.

- Igienizarea zonelor din jurul rezervoarelor.

Organizarea  de şantier

Nu se va amplasa o organizare de santier. Lucrarile se vor realiza etapizat .

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

b). Cumularea cu alte proiecte: CT Timişoara Centru se incadreaza, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, pe anexa 1, pct.  1. Industrii energetice, 1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW. Titularul detine AIM nr. 2 din 26.05.2014, revizuita in 28.08.2017, 02.03.2023 si 26.11.2023.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Pentru proiectul propus,  materiile prime ce se vor utiliza vor fi: apa care se va asigura din reteaua  existenta pe amplasament si substantele  necesare pentru degresarea rezervoarelor  care se vor aduce pe amplasament in momentul executarii lucrarilor de ecologizare.

-teren: categoria de folosință curţi construcţii, intravilan, Stotala 2311 mp ( SC Colterm SA).

-biodiversitate:nu este cazul;

d) Cantitatea și tipurile de deşeuri generate/ gestionate:

Tipuri şi  cantităţi de deşeuri produse in etapa de executie a lucrarilor

| Tip deseu | Cod deseu | Cantitatea estimata (t) |
| --- | --- | --- |
| slamuri din rezervoare | 05 01 03* | 2 |
| deşeuri de la spălarea combustibililor | 05 01 11* | 2 |
| deseu menajer | 20 03 01 | 0.1 |

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul , piatra spartă  vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar   celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023,  art. 20.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

•    Aer

In etapa de golire a rezervoarelor sursa de poluare a aerului poate fi  existenta gazelor toxice și explozive.

•    Apa

In zona de depozitare a pacurei, în cazul apariţiei unor incidente pot aparea infiltraţii în pânza de apă freatică sau scurgeri în canalizarea industriala.

Pentru controlul potențialului impact asupra apelor subterane al depozitului de pacura, pe amplasament exista doua foraje de control F1 şi F2.

Pentru a evita poluarea accidentală in cazul apariţiei unor neetanseităţi rezervoarele sunt prevăzute cu un batal etans realizat din beton, care permite reţinerea întregii cantităţi de combustibil stocate. Rezervoarele sunt prevăzute cu instalaţie de încălzire a combustibilului lichid, cu dispozitiv de măsurare a temperaturii si dispozitiv de masurare a nivelului si cantitatii.

Conform RAM 2022 realizat in conformitate cu solicitarile impuse prin autorizatia integrata de mediu, rezulta ca valorile indicatorilor analizati nu depasesc valorile limita admise.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de realizare a proiectului, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie si demolari;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

f). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase:

- Activitatea centralei de termoficare CT Centru intră sub incidenţa Legii 278/2013, care are ca scop abordarea integratǎ a mǎsurilor necesare în vederea prevenirii, reducerii şi controlul poluării.

- Conform notificarii depuse de operator la APM Timis, CT Centru intră în categoria de activităţi cu RISC MINOR de producere accidente şi a elaborat „Politica de prevenire a accidentelor majore”, document care se actualizează periodic, conform Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

- Capacitatile de stocare sunt in cadrul gospodariei de combustibil si a substantelor periculoase utilizate la tratarea apei. Gospodăria de combustibil lichid este compusă din două rezervoare metalice, unul suprateran de 5000 m3 şi unul semiîngropat de 2000 m3 pentru depozitarea păcurii şi un rezervor suprateran de 2000 m3 pentru depozitarea CLU. Pentru a evita poluarea accidentală în cazul apariţiei unor neetanşeităţi fiecare rezervor este prevăzut cu un batal etanş realizat din beton, care permite reţinerea întregii cantităţi de combustibil stocat. Rezervoarele sunt prevăzute cu instalaţie de încălzire a combustibilului lichid, cu dispozitiv de măsurare a temperaturii, cu sistem de măsurare a nivelului de combustibil şi cu instalaţie de înnăbuşire cu abur.

- Rezervorul de soluţie hidroxid de sodiu 40% din cadrul gospodăriei de reactivi chimici, aferentă Staţiei de tratare a apei, este un rezervor metalic cilindric, cauciucat, închis (cu capac la partea superioară), prevăzut cu serpentină de încălzire cu abur.

- Recipienţii de oxigen şi acetilenă sunt depozitaţi în magazia de materiale, în încăperi speciale, securizate şi aerisite. Buteliile se depozitează în poziţie verticală fiind asigurate cu lanţ împotriva căderii.

- Riscul seismic

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudinea de Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

Riscul hidrologic  de inundaţii

Amplasamentul nu se regăsește în zone afectate de inundații.

- Riscuri climatice

Nu este cazul

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65).

Incendii de vegetație. Riscul producerii unor incendii de vegetatie este redus.

- Risc de alunecări de teren

Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

g). Riscurile pentru sănătatea umană

-nu există riscuri asupra sănătății umane prin implementarea acestui proiect.

2). Amplasarea proiectului: Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr.4, Timişoara, judeţul Timiş;

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

- Regimul juridic: Statul roman si SC Colterm SA

- Regimul economic: teren intravilan, categoria de folosință curţi construcţii;

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu este cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu e cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: aglomerarea Timisoara este incadrata in regimul de gestionare I, pentru indicatorul particule in suspensie PM10 ( Ordinul MM nr. 598/2018);

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: CT Centru este amplasat in centrul municipiului Timişoara, intr-o zona dens populată, pe malul stâng al râului Bega, in P-ta. Romanilor, nr. 11-12;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul;

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată –impact local nesemnificativ, fără afectarea populației.

- natura impactului – relativ redusa in cazul respectarii tuturor masurilor prevazute in proiect;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier,

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, in cazul respectarii conditiilor impuse; impactul este limitat la amplasamentul proiectului,

- probabilitatea impactului - in perioada de executie a proiectului impactul lucrarilor asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe masura realizarii lucrarilor, calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului,

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: CT Timişoara Centru se incadreaza, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, pe anexa 1, pct.  1. Industrii energetice, 1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectiva a impactului se realizeaza prin respectarea masurilor pentru prevenirea poluarii solului si apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuarea impactului ca urmare a generarii deseurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului de prezentare, intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018 si a legislaţiei de mediu in vigoare;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități (pdv  inregistrat la APM Timis cu 15582/28.11.2023/, emis de PMT; pdv inregistrat la APM Timis cu 15637/29.11.2023/, emis de PCJTimis, pdv inregistrat la APM Timis cu 15401/23.11.2023, emis deGNM-CJT ).

Protectia calitatii aerului:

- In etapa de golire a rezervoarelor sursa de poluare a aerului poate fi  existenta gazelor toxice și explozive. Ca si masura se propune aerisirea rezervorului  si ventilarea (dacă este cazul).

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

În faza de realizarea a ecologizarii se propun urmatoarele masuri;

- transvazarea emulsiei formate în urma spălării cu abur în recipienți;

- extragerea reziduurilor din rezervoare, depozitarea și predarea catre societati autorizate specializate

- igienizarea zonelor din jurul rezervoarelor;

- In cadrul amplasamentului , s-au efectuat analize de sol in zona rezervoarelor de combustibil. S-a analizat conținutul de  cadmiu, mercur, nichel, plumb, vanadiu, zinc, total hidrocarburi. Rezultatele obținute au fost comparate cu valorile de referință pentru urme de elemente în sol, conform O.M. 756/1997. Valorile nu au depăşit limitele impuse de O.M. 756/1997

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Indicatorii de calitate pentru apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

- în perioada de execuţie a lucrărilor, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru reducerea nivelului de zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- Se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

- Este interzisă părăsirea incintei cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special: fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor, fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- Titularul autorizatiei de construire / desfiintare emise de catre autoritatea administratiei publice locale, centrale sau de catre institutiile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii cu caracter special, are obligatia de a avea un plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire si/sau desfiintare, dupa caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie si desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale – beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii, precum si de a lua masuri de promovare a demolarilor selective pentru a permite eliminarea si manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase, pentru a facilita reutilizarea si reciclarea de inalta calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Dupa realizarea luccrarile se va notifica APM Timis, conform Ord. 1175/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

De asemenea, dupa realizarea proiectului, se va solicita punct de vedere de la APM Timis privind revizuirea AIM.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, fiind atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

| Avizat: Şef Serviciu A.A.A Corina MIHOC |  |
| --- | --- |
| Întocmit: Loredana CIOCARLIE |  |