Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT LA DATA DE 23.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC EY SOLAR INVESTIMENT  SRL din Constanța, str. Călugăreni nr. 2, sc. A, ap. 5, jud. Constanța,   înregistrată la APM Timiș cu nr. 2518RP/30.03.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 8398RP din 01.11.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 18.09.2023, că proiectul  „Construire centrală fotovoltaică, branșament electric, împrejmuire teren și scoatere teren (parțială și temporară) din circuitul agricol” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Pișchia, județul Timiș, identificat prin  CF nr. 409636 rezultat ca urmare unificării CF nr. 403130, CF nr. 404041, CF nr. 403094, CF nr. 404035, jud. Timiş,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 3. Industria energetica: a) instalatii industriale pentru producerea energiei electrice, termice si a aburului tehnologic, altele decdt cele prevazute in anexa nr. 1 şi la pct. 10a-proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se  propune realizarea unui parc fotovoltaic, pe suprafata de 76882 m2 pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile avand un numar de 9000 panouri fotovoltaice de putere 550 W fiecare, cu o putere instalata de 4,95 Mwp.

Amplasamentul proiectului: extravilanul comunei Pischia, judetul Timis, conform extras 409636  rezultat ca urmare a unificarii  CF 403130, 404041, 403094, 404035.

Productia totala de energie electrica a campului fotovoltaic va fi variabila si va fi livrata Sistemului Electroenergetic National.

Bilanț teritorial:

| ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ | m.p | % |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţa totală | 76 882,00 | 100 |
| Suprafaţa construită | 139,27 | 0,18 |
| Zonă amplasament panouri fotovoltaice | 49 381,89 | 64,24 |
| Drumuri de incintă | 4 055,50 | 5,27 |
| Parcări | 62,50 | 0,08 |
| Hală existentă extratabulară | 178,24 | 0,23 |
| Spaţii verzi | 23 064,60 | 30,00 |

P.O.T. propus = 0,18%

C.U.T. propus = 0,0018.

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Centrala va avea în componență:

- 9000 panouri fotovoltaice tip YLM-J3.0 PRO care vor avea următoarele date caracteristice:

- putere panou - 550 W;

- tensiune la Pmax - 42 V;

- curent la P max - 13,1 A;

- dimensiuni (L, l, a) - (2278, 1134,30) mm ;

- greutate - 28 kg;

-24 invertoare tip hopeSun 250 KTL care vor avea următoarele date caracteristice:

Partea de curent continuu :

- putere invertor - 225 kW;

- tensiunea de lucru - 820 – 1320 V;

- tensiune maximă - 1500 V max;

- curent pe MPPT - 30 A;

- număr MPPT - 12 ;

- număr intrări - 24 ( 2 x 12)

Partea de curent alternativ :

- putere invertor - 225 kW;

- tensiunea nominală - 800 V;

- curent nominal - 180,4 A ;

Dimensiuni invertor (l, h, a) - (1000, 727, 317) mm

Greutate invertor - 195 kg

-3 transformatoare 2000 kVA, 20/0,8 kV.

In vederea racordarii la SEN, punctul de racordare se stabilește la nivelul tensiunii de 20 kV, în linia de medie tensiune 20 kV Pădurea Verde – Avicola Giarmata.

Principalele lucrări propuse vor consta în:

- amplasarea a doi stâlpi, 1 și 2, în axul liniei de 20 kV existente echipați cu câte un coronament semiorizontal, consolă terminală, legături duble de susținere, lanțuri duble terminale din compozit, separator vertical 24 kV, descărcătoare cu oxid de zinc 24 kV și priză de pământ cu Rp < 4 ohm;

- montare LES dublu circuit (intrare − ieşire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) în lungime totală de 30 m (inclusiv pe stâlpi) între celulele de linie din PC și stâlpii proiectați 1 si 2;

- ampasarea și echiparea punctului de conexiune compartiment operator distribuție cu: 2 celule de linie - 24 kV; 1 celulă de măsură pentru CEF, cu plecare în cablu, echipată cu 3 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 3 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2;

- 1 echipament pentru integrarea în sistemul de telecontrol al distribuitorului a celulelor de linie si măsură ( echipament de colectare date, echipamente de comunicație, swich-uri, routere, surse de curent continuu pentru aceste echipamente, accesori și conectică);

- 1 contor energie electrică activă și reactivă, bidirectional, clasa 0,2 S, cu sistem de telecitire,montat în firidă de măsură securizată;

În cadrul centralei se vor realiza servicii interne de curent alternativ care vor asigura funcționarea

consumatorilor de curent alternativ și anume:

- iluminat perimetral, se va realiza prin amplasatea pe conturul amplasamentului, a unor stâlpi de iluminat;

- iluminat de incintă, amplasat în preajma posturilor de transformare, prin stâlpi de iluminat;

- alimentarea posturilor de transformare pentru asigurarea iluminatului și încălzire pe bază de rezistențe electrice,

- alimentarea clădirii de comandă;

Prin proiect se vor amplasa următoarele construcții:

1. Trei containere prefabricate pentru posturile de transformare PT1, PT2 și PT3, amplasate în incintă, cu dimensiunile de 6,00 m x 2,50 m și înălțime 2,65 m.

2. Un container prefabricate pentru punctul de conexiune E-Distribuție – PC, amplasat la limita de proprietate. Acesta va fi cu acționare din interior și va avea două compartimente, compartiment de racordare cu acces din exteriorul centralei și compartiment utilizator cu acces din incinta centralei fotovoltaice. Dimensiunile acestuia vor fi de 7,50 m x 2,50 m și o înălțime de 2,80 m.

3. Un container prefabricat pentru postul de transformare servicii interne PT Si, amplasat în incintă, în apropierea clădirii de comandă, cu dimensiunile de 6,00 m x 2,50 m și înălțime 2,65 m.

4. O clădire tehnică în regim de înălțime P și cu dimensiunile generale de 9,10 m x 6,65 m, care va fi accesată doar pentru lucrări de mentenanță programată sau intervenții accidentale.

Accesul auto în stație se va realiza prin două porți metalice iar accesul pietonal se va face printr-o poartă cu deschiderea de 1,00 m, prevăzută cu interfon.

În cadrul parcului fotovoltaic vor fi prevăzute drumuri interioare pentru asigurarea mentenanței. Împrejmuirea exterioară se va executa din panouri de plasă bordurată montate pe stâlpi metalici.

Descrierea proceselor de producție

Parcul fotovoltaic  va funcționa fără personal permanent. Deplasarea în obiectiv a persoanelor se va face doar pentru lucrările de mentenanță, ocazional și pentru un interval de 2-3 ore.

Centrala fotovoltaică propusă de 4,95 MWp va genera o cantitate de energie electrică de circa 6100 MWh anual echivalentul a 524,5 tep ( tone echivalent petrol).

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul spre amplasament proiectului  se va realiza din drumul de expoatare DE 2133 care, prin alte drumuri de exploatare face legătura cu localitatea Sălciua Nouă.

Echiparea edilitară:

Alimentarea cu apă – nu este cazul, apa potabilă pentru consum se va asigura de către beneficiar prin folosirea de apă îmbuteliată.

Apele uzate menajere –se va amplasa o toaletă ecologică.

Apele pluviale –apele pluviale se vor infiltra în sol.

Organizarea  de şantier

Organizarea de santier se va realiza pe amplasamentul proiectului,    pe o suprafață de circa 500 mp.

In cadrul organizarii de santier se propun 3 zone cu caracter temporar: o zona de receptie si depozitare a materialelor (platforma de depozitare a materialelor: pietris, nisip), o zona pentru depozitarea deseurilor si o zona de depozitare a elementelor metalice, a panourilor si a elementelor prefabricate.

Se va prevedea dotarea santierului cu toalete ecologice pentru personalul care executa lucrarile de constructii. Organizarea de șantier va fi dotată cu containere pentru colectarea tuturor tipurilor de deșeuri rezultate pe perioada realizării lucrărilor.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

b).Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:

-nisip, pietriș, balast, pentru executarea lucrărilor.

-apă:consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie;

-teren: categoria de folosință arabil, extravilan.

-biodiversitate: nu este cazul;

d) Cantitatea și tipurilor de deşeuri generate/ gestionate:

Deseuri rezultate in timpul executarii lucrarilor de constructii si in perioada de functionare:

| Surse de deseuri pe etape de derulare a proiectului | Coduri de deseu | Cantitati maxime t/an | Denumirea si tipul de deseu | Mod de depozitare temporara | Modalitati propuse de gestionare a deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizare de santier | 17 01 07 | 0.5 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari | Depozitare temporara in recipienti pe amplasamentul organizarii de santier | Reutilizare la realizarea umpluturilor |
| Constructia parcului fotovoltaic | 17 05 04 | 3 | Pamant si pietre rezultate din excavarile de pe amplasament | Depozitare temporara pe amplasament | Reutilizare la refacerea terenurilor |
|  | 17 04 11 | 0.06 | Deseuri de cabluri de la realizarea retelei electrice subterane | Depozitare temporara in recipienti pe amplasament | Valorificare prin firme autorizate |
|  | 17 04 07 | 0.1 | Deseuri metalice de la realizarea lucrarilor constructii montaj | Depozitare temporara pe platforma betonata | Valorificare prin firme autorizate |
|  | 15 01 01 | 0.5 | Deşeuri ambalaje de hartie si carton provenite de la materiile prime nepericuloase | Depozitare temporară în recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de șantier | Valorificare prin firme autorizate |
|  | 15 01 02 | 0.1 | Deşeuri de ambalaje de materiale plastice provenite de la materiile prime nepericuloase utilizate în realizarea construcţiilor | Depozitare temporară în recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate |
|  | 15 01 03 | 1 | Deşeuri de ambalaje de lemn provenite de la materiile prime nepericuloase utilizate în realizarea construcţiilor | Depozitare temporară în recipienţi adecvaţi pe amplasamentul organizării de şantier | Valorificare prin firme autorizate |
|  | 20 03 01 | 0.5 | Deseuri menajere | Se depozitează în pubele în spaţiu separat de celelalte deşeuri | Se elimină prin firma de salubritate autorizată, pe bază de contract |
| Activitati ale personalului in perioada de functionare a parcului fotovoltaic | 20 03 01 | 0.5 | Deseuri menajere | Se depozitează în pubele în spaţiu separat de celelalte deşeuri | Se elimină prin firma de salubritate autorizată, pe bază de contract |
|  | 15 02 03 | 0.5 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02* | Se depozitează în pubele în spaţiu separat de celelalte deşeuri | Valorificare prin firme autorizate |

În etapa de execuţie:

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul , piatra spartă  vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar   celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023,  art. 20.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

În perioada de funcţionare nu exista emisii in aer.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

Apele uzate menajere –se va amplasa o toaleta ecologica.

Apele pluviale –apele pluviale se vor infiltra in teren.

» Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie si demolari;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, intrucat nu exista surse de poluare.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

F). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase- nu există risc de accident major.

- Riscul seismic

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudinea de Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

Riscul hidrologic  de inundaţii

Amplasamentul nu se regăsește în zone afectate de inundații.

- Riscuri climatice

Nu este cazul

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65).

Incendii de vegetație. Riscul producerii unor incendii de vegetatie este redus.

- Risc de alunecări de teren

Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

g). Riscurile pentru sănătatea umană

-nu există riscuri asupra sănătății umane prin implementarea acestui proiect. Distanța față de cea mai apropiată locuință este de 720 m.

2). Amplasarea proiectului: în extravilanul comunei Pișchia, județul Timiș și este identificat prin    CF nr. 409636,  jud. Timiş

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

-Conform Certificatului de Urbanism nr. 93/19.12.2022 valabil până la 19.12.2024, emis de către Primăria Comunei Pișchia:

- Regimul juridic:

- intabulare drept de proprietate SC XELAR CONSTRUCT SRL, Timișoara;

- intabulare, drept superficie pe o perioadă de 30 de ani începând cu data de 06.12.2022 pentru SC EY SOLAR INVESTMENT SRL;

- Regimul economic: teren extravilan, categoria de folosință arabil;

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu este cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu e cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul;

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată –impact local nesemnificativ, fără afectarea populației.

- natura impactului – impact nesemnificativ,

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier,

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului,

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă,

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului,

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte din zona;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 93/19.12.2022 valabil până la 19.12.2024,  emis de către Primăria Comunei Pișchia;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități:  Aviz ANIF nr. 437/11.08.2023, CF nr. 409636 rezultat ca urmare unificării CF nr. 403130, CF nr. 404041, CF nr. 401973,  jud. Timiş;

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- nu se vor executa tăieri de arbori;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant, direct sau indirect;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajată;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- alimentarea cu carburanţi și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se vor face numai la societăți specializate;

- întreţinerea utilajelor (schimburile de ulei, curăţarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei;

- se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

- în perioada de realizare a proiectului cât și în perioada de funcționare se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice       privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare ( acoperirea pământului excavat);

- se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor;

- se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice;

- deșeurile rezultate în urma lucrărilor, vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea  revenind  titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației  și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiș, solicitarea de obținere a autorizației de mediu, pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Corina MIHOC

Intocmit: Mihaela VATAMANU